# Контрольная работа №1 по МДК 01.01 «Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций сетей и систем»

Специальность  13.02.03 Электрические станции, сети и системы

_____________________________________________________________________________________

Общие указания

по выполнению контрольной работы

Приступать к выполнению контрольной работы необходимо после изучения соответствующих разделов согласно методическим указаниям к контрольной работе.

Контрольная работа выполняется рукописным или печатным способом на одной или обеих сторонах листов писчей бумаги формата А4, разрешается выполнение контрольных работ в тетрадях тушью или пастой черного или синего цвета.

В контрольной работе размещаются рисунки, схемы, эскизы, таблицы, графики. Рекомендуется выбор коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов проводить в табличной форме.

Контрольная работа должна оформляться в соответствии с методическими указаниями по применению стандартов при оформлении учебных документов.

В тексте контрольной работы должны указываться ссылки на использованную учебную и справочную литературу.

Преподаватель, проверяя контрольную работу, отмечает:

- правильность ее оформления, т.е. соблюдение требования стандартов;

- точность расчетов;

- умение строить графики диаграммы;

- правильность ответов на контрольные вопросы.

Если замечаний нет, преподаватели ставят зачет. В случае обнаружения каких-либо ошибок, работа возвращается на доработку. Во всех случаях работа возвращается в деканат заочного факультета для учета.

Вариант 1

- Устройство и назначение компенсационной обмотки в машине постоянного тока.

- Принцип действия двигателя постоянного тока. Назначение коллектора в двигателе постоянного тока.

- Коэффициент полезного действия трансформатора. При каких условиях КПД трансформатора имеет маленькое значение?

- Изучение конструкции рубильников, контакторов и магнитных пускателей.

- Схемы электроснабжения станций

ЗАДАЧИ 1,2,3 (см. вариант 10)

Вариант 2

- Уравнительные соединения первого и второго рода, их устройство и назначение.

- Вращающий момент двигателя постоянного тока и его зависимость от тока в якоре и магнитного потока. Уравнение равновесия моментов.

- Автотрансформаторы, их особенности. Основные соотношения для автотрансформаторов.

- Назначение, типы и конструкции предохранителей до и выше 1000 В.

- Комплектные распределительные устройства высокого напряжения

ЗАДАЧИ 1,2,3 (см. вариант 10)

Вариант 3

- Энергетическая диаграмма и коэффициент полезного действия генератора постоянного тока. Зависимость КПД от нагрузки.

- Общие сведения о способах торможения двигателей постоянного тока.

- Внешняя характеристика трансформатора.

- Назначение, типы и конструкции разъединителей наружной и внутренней установки.

- Открытые распределительные устройства.

ЗАДАЧИ 1,2,3 (см. вариант 10)

Вариант 4

- Внешние и регулировочные характеристики генераторов постоянного тока независимого и параллельного возбуждения.

- Энергетическая диаграмма и коэффициент полезного действия двигателя постоянного тока.

- Условия включения трансформаторов на параллельную работу. Распределение нагрузки между параллельно работающими трансформаторами.

- Назначение, типы и конструкции выключателей внутренней установки.

- Размещение распределительных устройств на территории электростанций и подстанций

ЗАДАЧИ 1,2,3 (см. вариант 10)

Вариант 5

- Средства улучшения коммутации в машинах постоянного тока. Влияние на коммутацию установки добавочных полюсов.

- Пуск двигателей постоянного тока. Изменение направления вращения.

- Приведение величин вторичной обмотки трансформатора к первичной. Уравнения и схемы замещения приведенного трансформатора.

- Назначение, типы и конструкции маломасляных выключателей.

- Конструкции соединений между генераторами, силовыми трансформаторами  и  ЗРУ  6 -10 кВ

ЗАДАЧИ 1,2,3 (см. вариант 10)

Вариант 6

- Классификация генераторов постоянного тока по способу возбуждения. Уравнения генераторного режима.

- Рабочие характеристики двигателя постоянного тока параллельного возбуждения.

- Опыт короткого замыкания трансформатора. Напряжения короткого замыкания. Значение опыта.

- Назначение, типы и конструкции воздушных выключателей.

- Объем и периодичность проведения осмотров электрооборудования на электростанциях, подстанциях и в электрических сетях

ЗАДАЧИ 1,2,3 (см. вариант 10)

Вариант 7

- Магнитное поле машины постоянного тока при нагрузке. Реакция якоря, ее влияния на свойства машины.

- Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока.

- Принцип работы и устройство трансформатора.

- Назначение, типы и конструкции элегазовых выключателей.

- Средства защиты и приспособления, используемые при осмотрах и обслуживании электрооборудования

ЗАДАЧИ 1,2,3 (см. вариант 10)

Вариант 8

- Сущность процесса коммутации. Причины искрения щеток.

- Принцип действия и классификация двигателей постоянного тока. Уравнения двигательного режима.

- Опыт холостого хода трансформатора. Векторная диаграмма в опыте холостого хода. Значение опыта.

- Назначение, типы и конструкции вакуумных выключателей.

- Организационные мероприятия при работе в электроустановках

ЗАДАЧИ 1,2,3 (см. вариант 10)

Вариант 9

- Принцип действия машины постоянного тока и ее устройство. Назначение коллектора в генераторе постоянного тока.

- Характеристики двигателей постоянного тока смешанного возбуждения.

- Особенности физического процесса в трансформаторе в режиме нагрузки. Уравнения ЭДС и МДС.

- Назначение, типы и конструкции электромагнитных выключателей.

- Технические мероприятия при работе в электроустановках

ЗАДАЧИ 1,2,3 (см. вариант 10)

Вариант 10

- ЭДС и вращающий момент машины постоянного тока.

- Характеристики двигателей постоянного тока последовательного возбуждения.

- Основные уравнения трансформатора. Векторная диаграмма.

- Шины распределительных устройств и силовые кабели

- Меры безопасности при обслуживании электрических машин, силовых трансформаторов, оборудования распределительных устройств

ЗАДАЧА 1 (для всех вариантов)

По данным таблицы 1 рассчитать обмотку, начертить развернутую схему и схему параллельных ветвей обмотки якоря машины постоянного тока.

Т а б л и ц а  1

| Наименование величин | Обозначение | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Число пар полюсов |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Число элементарных пазов | э | 29 | 20 | 17 | 18 | 14 | 24 | 30 | 21 | 25 | 16 |
| Число секций |  | 29 | 20 | 17 | 18 | 14 | 24 | 30 | 21 | 25 | 16 |
| Число коллекторных пластин | K | 29 | 20 | 17 | 18 | 14 | 24 | 30 | 21 | 25 | 16 |
| Тип обмотки | - | В | П | В | П | П | П | П | В | В | П |

Примечание П- простая петлевая обмотка, В- простая волновая обмотка.

ЗАДАЧА 2 (для всех вариантов)

Для двигателя параллельного возбуждения, данные которого приведены в таблице 2, определить ЭДС якоря Еа частоту вращения якоря n и электромагнитный вращающий момент M. Падения напряжения в контакте щеток пренебречь.

Т а б л и ц а  2 (варианты 1-5)

| Наименование величины | Обозна-чение | Ед. измерения | Вариант |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Напряжение | Uн | В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Ток двигателя | Iн | А | 35,6 | 24,1 | 14,58 | 53,15 | 35,71 |
| Сопротивление обмотки якоря при t=20°С | Ra 20°С | Ом | 0,303 | 0,643 | 1,48 | 0,182 | 0,376 |
| Сопротивление обмотки возбуждения при t=20°С | Rв 20°С | Ом | 298 | 298 | 372 | 188 | 250 |
| Магнитный поток | Ф | Вб | 0,006 | 0,006 | 0,0058 | 0,0095 | 0,0071 |
| Число проводников обмотки якоря | N | - | 522 | 812 | 1218 | 496 | 744 |
| Число полюсов | 2 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число параллельных ветвей | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рабочая температура | tраб | °С | 70 | 75 | 70 | 75 | 70 |

Т а б л и ц а  2 (варианты 6-10)

| Наименование величины | Обозна-чение | Ед. измерения | Вариант |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Напряжение | Uн | В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Ток двигателя | Iн | А | 21,71 | 48,78 | 30,78 | 36,1 | 25,2 |
| Сопротивление обмотки якоря при t=20°С | Ra 20°С | Ом | 0,94 | 0,24 | 0,52 | 0,35 | 0,621 |
| Сопротивление обмотки возбуждения при t=20°С | Rв 20°С | Ом | 250 | 228 | 228 | 310 | 298 |
| Магнитный поток | Ф | Вб | 0,0071 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0065 | 0,0063 |
| Число проводников обмотки якоря | N | - | 1116 | 496 | 744 | 540 | 762 |
| Число полюсов | 2 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число параллельных ветвей | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рабочая температура | tраб | °С | 70 | 75 | 70 | 75 | 70 |

ЗАДАЧА 3 (для всех вариантов)

Для силового трехфазного трансформатора, технические данные которого указаны в таблице 3, работающего на нагрузку Р2 при cos 2 и схеме соединения обмоток Y/Y-0, определить:

- Магнитный поток в сердечнике;

- Сечение сердечника;

- Число витков вторичной обмотки;

- Токи в обмотках при номинальной и заданной нагрузке;

- Напряжение на зажимах вторичной обмотки при заданной нагрузке;

- КПД трансформатора при заданной нагрузке, а так же при β = 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 и построить график .

Т а б л и ц а  3 (вариант 1-5)

| Наименование величины | Обозначение | Ед. измерения | Вариант |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Номинальная мощность | Sn | кВА | 1000 | 630 | 400 | 4000 | 2500 |
| Номинальное первичное напряжение | U1н | кВ | 10 | 10 | 10 | 35 | 10 |
| Номинальное вторичное напряжение | U2н | кВ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 10,5 | 0,4 |
| Мощность потерь ХХ | P0 | кВт | 2,45 | 2,0 | 1,08 | 6,7 | 4,8 |
| Мощность потерь КЗ | Pk | кВт | 12,2 | 7,6 | 5,8 | 33,5 | 20,0 |
| Мощность нагрузки трансформатора | P2 | кВт | 800 | 350 | 300 | 2500 | 2000 |
| Коэффициент мощности нагрузки | cos 2 | - | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,85 | 0,8 |
| Напряжение КЗ | uk | % | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 7,5 | 6,0 |
| Число витков первичной обмотки | W1 | Витки | 1200 | 1300 | 1100 | 1600 | 2000 |
| Величина магнитной индукции в сердечнике трансформатора | B | Тл | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |

Т а б л и ц а  3 (вариант 6-10)

| Наименование величины | Обозначение | Ед. измерения | Вариант |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Номинальная мощность | Sn | кВА | 1600 | 160 | 100 | 250 | 2500 |
| Номинальное первичное напряжение | U1н | кВ | 35 | 6 | 6 | 6 | 35 |
| Номинальное вторичное напряжение | U2н | кВ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Мощность потерь ХХ | P0 | кВт | 3,65 | 0,55 | 0,365 | 0,78 | 4,6 |
| Мощность потерь КЗ | Pk | кВт | 18,0 | 2,8 | 2,1 | 4,0 | 25,0 |
| Мощность нагрузки трансформатора | P2 | кВт | 1000 | 100 | 50 | 100 | 1500 |
| Коэффициент мощности нагрузки | cos 2 | - | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| Напряжение КЗ | uk | % | 6,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 |
| Число витков первичной обмотки | W1 | Витки | 1300 | 1000 | 1000 | 1100 | 2200 |
| Величина магнитной индукции в сердечнике трансформатора | B | Тл | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |

РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ по МДК 01.01

Приступая к выполнению контрольной работы 1, необходимо познакомиться с решением типовых задач.

Задача 2. Для двигателя параллельного возбуждения со следующими техническими данными: Uн=220 В; Iн=35,6 А; tраб = 75°С; Ra 20°C = 0,303 Ом; Rв 20°С = 300 Ом; Ф=0,006 Вб; число проводников обмотки якоря N=500; число полюсов 2 = 4; число параллельных ветвей обмотки 2=2, определить: ЭДС якоря Eа частоту вращения n и электромагнитный вращающийся момент М. Падением напряжения в щеточном контакте пренебречь.

Решение

- Сопротивление обмоток при рабочей температуре

Ra 75°С = Ra 20°С [1+0,004(tраб-tхол)] = 0,303[1+0,004(75-20)] = 0,37 Ом

Rв 75°С = Rв 20°С [1+0,004(tраб-tхол)] = 300[1+0,004(75-20)] = 366 Ом

- Токи в обмотках

возбуждения Iв= =  = 0,6 А;

якоря Ia = Iн - Iв = 35,6 – 0,6 = 35А.

- ЭДС в обмотке якоря

Еа = Uн – Iа  Ra 75°С = 220 – 35  0,37 = 207,05 В  207 В.

- Из уравнения Еа =    n находим частоту вращения якоря

n=  =  = 2070 об/мин

- Электромагнитный вращающий момент

a

Задача 3. Для трехфазного силового трансформатора известны технические данные.

номинальное первичное напряжение		U1 н = 10кВ;

номинальное вторичное напряжение		U2 н = 0,4 кВ;

номинальная мощность трансформатора	SR = 1000кВ;

мощность потерь короткого замыкания		Рк = 12,2 кВт;

мощность потерь холостого хода 			Р0 = 2,45 кВт;

напряжение короткого замыкания 		     ux = 5,5%;

схема и группа соединений				Y/Y-0;

число витков первичной обмотки			W1 = 1000;

магнитная индукция в сердечнике			В = 1Тл;

мощность нагрузки 					Р2 = 400кВт;

коэффициент мощности нагрузки 			cos 2 = 0,8.

Определить:

- Номинальные точки трансформатора I1 н, I2 н.

- Коэффициент загрузки трансформатора .

- Токи в обмотках трансформатора при заданной нагрузке I1 и I2.

- Напряжение короткого замыкания в вольтах Uк.

- КПД трансформатора при заданной нагрузке β.

- Номинальный КПД трансформатора н.

- Напряжение на зажимах вторичной обмотки при заданной загрузке трансформатора U2.

- Магнитный поток в сердечнике трансформатора Фmax.

- Сечение сердечника трансформатора Q.

- Число витков вторичной обмотки W2.

Решение

- Номинальные токи трансформатора

1 н =  =  = 57,8 А;

2 н =  =  = 1445 А;

- Коэффициент загрузки трансформатора

- Токи в обмотках трансформатора при заданной нагрузке.

I1 = I1н  = 57,8  0,5 = 28,9 А	    I2 = I2н  = 1445  0,5 = 722,5 А.

- Напряжение короткого замыкания в вольтах

где

- КПД трансформатора при заданной нагрузке

- Напряжение на зажимах вторичной обмотки при заданной нагрузке трансформатора

где  = uк.а.

-

- Магнитный поток в сердечнике трансформатора

где

- Сечение  сердечника трансформатора

- Число витков вторичной обмотки

где

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

- Быстрицкий Г.Ф. Общая энергетика. – М.: КНОРУС, 2010. – 296 с.

- Кацман М.М. Электрические машины автоматических устройств. - М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2009.- 264с.

- Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам. - М.: Высшая школа; Изд. центр «Академия», 2009.- 160с.

- Макаров Е.Ф.  Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей. – М.: ИРПО: Изд. центр «Академия», 2003.- 448с.

- Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование. – М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2008.- 407с.

- Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций.- М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 448с.

- Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы 6 и 7 изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 августа 2008 года. – М.: КНОРУС, 2009, - 488 с.

- Объем и нормы испытаний электрооборудования/ Под общей редакцией Б.А.Алексеева, Ф.Л.Когана, Л.Г.Мамиконянца. – 6-е изд. – М.: ЭНАС, 2012. – 256 с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. Учеб. Для нач. проф. Образования. – М.:ПрофОбрИздат, 2009. -432 с.